## 記入シート
キュービクル（自家用電気工作物）保安点検表
事業場名 |  |  | 点検日
天候 |  | 点検者
No | 区分 | 点検項目 | 測定値・記入欄 | 判定 | 所見・処置
1 | 外観（月次） | キュービクル外箱にさび・損傷・変形がないか
2 |  | 扉の施錠、標識・立入禁止表示があるか
3 |  | 基礎・アンカーに異常がないか
4 |  | 小動物の侵入痕跡・侵入経路がないか
5 |  | 周囲に可燃物・障害物がないか
6 | 内部目視（月次） | がいし・ブッシングに汚損・ひび割れがないか
7 |  | 端子・接続部に変色・過熱痕がないか
8 |  | 油入機器に漏油がないか
9 |  | ケーブル・配線に損傷がないか
10 |  | 結露・浸水の跡がないか
11 | 運転状態（月次） | 異音・異臭・異常振動がないか
12 |  | 電圧計・電流計の指示値が正常か
13 |  | 力率が適正か
14 |  | 変圧器の温度が正常範囲か
15 |  | 継電器の表示・整定値に異常がないか
16 | 年次点検時に実施 | 絶縁抵抗の測定（高圧回路・低圧回路）
17 |  | 接地抵抗の測定
18 |  | 保護継電器の動作試験
19 |  | 変圧器の絶縁油の点検
20 |  | 遮断器・開閉器の動作確認
21 |  | 各部の増し締め・清掃
22
23
総括（次回までに対応すること・是正期限・責任者）
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】電気事業法42条に基づく保安規程により、点検の種類・周期・内容が定められます。点検は電気主任技術者または保安管理業務の外部委託先が行います。本様式は月次点検を想定した一般的な項目であり、実際の点検内容は各事業場の保安規程によります。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/cubicle-hoan-tenken/ 更新日 2026-08-01

## 記入例
キュービクル（自家用電気工作物）保安点検表 【記入例】
事業場名 | ○○ビル |  | 点検日 | 2026-07-03
天候 | 晴 | 点検者 | 電気主任技術者 ○○
No | 区分 | 点検項目 | 測定値・記入欄 | 判定 | 所見・処置
1 | 外観（月次） | キュービクル外箱にさび・損傷・変形がないか |  | 良
2 |  | 扉の施錠、標識・立入禁止表示があるか |  | 良
3 |  | 基礎・アンカーに異常がないか |  | 否 | 変圧器の温度がやや高め。負荷状況を継続確認。
4 |  | 小動物の侵入痕跡・侵入経路がないか |  | 良
5 |  | 周囲に可燃物・障害物がないか |  | 良
6 | 内部目視（月次） | がいし・ブッシングに汚損・ひび割れがないか |  | 良
7 |  | 端子・接続部に変色・過熱痕がないか |  | 良
8 |  | 油入機器に漏油がないか |  | 良
9 |  | ケーブル・配線に損傷がないか |  | 良
10 |  | 結露・浸水の跡がないか |  | 良
11 | 運転状態（月次） | 異音・異臭・異常振動がないか |  | 良
12 |  | 電圧計・電流計の指示値が正常か |  | 良
13 |  | 力率が適正か |  | 良
14 |  | 変圧器の温度が正常範囲か |  | 良
15 |  | 継電器の表示・整定値に異常がないか |  | 良
16 | 年次点検時に実施 | 絶縁抵抗の測定（高圧回路・低圧回路） |  | 良
17 |  | 接地抵抗の測定 |  | 良
18 |  | 保護継電器の動作試験 |  | 良
19 |  | 変圧器の絶縁油の点検 |  | 良
20 |  | 遮断器・開閉器の動作確認 |  | 良
21 |  | 各部の増し締め・清掃 |  | 良
22
23
総括（次回までに対応すること・是正期限・責任者）
次回年次点検は2026年11月予定。停電作業のためテナント調整を10月中に開始する。
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】電気事業法42条に基づく保安規程により、点検の種類・周期・内容が定められます。点検は電気主任技術者または保安管理業務の外部委託先が行います。本様式は月次点検を想定した一般的な項目であり、実際の点検内容は各事業場の保安規程によります。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/cubicle-hoan-tenken/ 更新日 2026-08-01

## この様式について
キュービクル（自家用電気工作物）保安点検表
■ この様式について
点検板（TENKENBAN）が無料で配布している点検表テンプレートです。
社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。
テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。
■ シート構成
「記入シート」… 実際に使うシートです。印刷または入力してご利用ください。
「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。
■ 使い方のコツ
1. まず、自社で実際に見ていない項目の行を削除してください。項目が多すぎる点検表は続きません。
2. 異常があったときの記入欄は必ず残してください。この欄が後から効いてきます。
3. 判定欄はドロップダウンから選べます。数値で記録したい場合は入力規則を解除してください。
4. 印刷範囲はA4に収まるよう設定済みです。
■ ご利用にあたっての注意
本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。
実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は下記のページでご確認ください。
■ 関係する法令等（参考）
電気事業法42条に基づく保安規程により、点検の種類・周期・内容が定められます。点検は電気主任技術者または保安管理業務の外部委託先が行います。本様式は月次点検を想定した一般的な項目であり、実際の点検内容は各事業場の保安規程によります。
■ 更新日
2026-08-01
■ 配布元
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/cubicle-hoan-tenken/
欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/