## 記入シート
介護施設 安全点検表
施設名 |  |  | 点検日
点検者
No | 区分 | 点検項目 | 危険度 | 判定 | 不具合の内容・対応
1 | 居室 | 床に段差・めくれ・コード類の露出がないか
2 |  | 手すりに緩み・破損がないか
3 |  | ベッド柵が確実に固定されているか
4 |  | 離床センサーが正常に作動するか
5 |  | 家具の転倒防止措置がとられているか
6 | 浴室・脱衣室 | 床が滑りにくい状態か・水たまりがないか
7 |  | 手すりが確実に固定されているか
8 |  | 湯温が適正に管理されているか
9 |  | 緊急呼出ボタンが作動するか
10 | トイレ | 手すりの固定・破損がないか
11 |  | 床が濡れたままになっていないか
12 |  | 緊急呼出ボタンが作動するか
13 |  | 扉が外側から開けられるか
14 | 廊下・共用部 | 歩行の妨げになる物が置かれていないか
15 |  | 照明が十分な明るさか
16 |  | 車いす・歩行器が通路をふさいでいないか
17 |  | 段差解消スロープが健全か
18 | 防火・避難 | 避難経路がふさがれていないか
19 |  | 消火器が定位置にあり期限内か
20 |  | 防火扉の前に物が置かれていないか
21 |  | 夜間の避難体制が周知されているか
22 |  | 非常用発電・照明が作動するか
23 | 薬品・危険物 | 薬剤が施錠管理されているか
24 |  | 洗剤・消毒液が利用者の手の届かない場所にあるか
25 |  | 刃物・危険物が管理されているか
26 | 衛生・環境 | 室温・湿度が適正に保たれているか
27 |  | 換気が行われているか
28 |  | 手指消毒設備が設置・補充されているか
29 | 食事・誤嚥対策 | 食事形態が個別に確認されているか
30 |  | 食事中の見守り体制がとられているか
31 |  | とろみ剤等が適切に管理されているか
32
33
総括（次回までに対応すること・是正期限・責任者）
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】介護保険法に基づく運営基準では、事故発生の防止のための指針の整備・委員会の開催・研修の実施等が求められています。必要な点検事項は施設の種別・自治体の指導により異なります。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/kaigo-shisetsu-anzen-tenken/ 更新日 2026-08-01

## 記入例
介護施設 安全点検表 【記入例】
施設名 | 特別養護老人ホーム ○○ |  | 点検日 | 2026-08-03
点検者 | 施設長／生活相談員
No | 区分 | 点検項目 | 危険度 | 判定 | 不具合の内容・対応
1 | 居室 | 床に段差・めくれ・コード類の露出がないか |  | 良
2 |  | 手すりに緩み・破損がないか |  | 良
3 |  | ベッド柵が確実に固定されているか |  | 否 | 浴室の手すりに緩みあり。使用を一時停止し、8/5に業者手配。
4 |  | 離床センサーが正常に作動するか |  | 良
5 |  | 家具の転倒防止措置がとられているか |  | 良
6 | 浴室・脱衣室 | 床が滑りにくい状態か・水たまりがないか |  | 良
7 |  | 手すりが確実に固定されているか |  | 良
8 |  | 湯温が適正に管理されているか |  | 良
9 |  | 緊急呼出ボタンが作動するか |  | 良
10 | トイレ | 手すりの固定・破損がないか |  | 良
11 |  | 床が濡れたままになっていないか |  | 良
12 |  | 緊急呼出ボタンが作動するか |  | 良
13 |  | 扉が外側から開けられるか |  | 良
14 | 廊下・共用部 | 歩行の妨げになる物が置かれていないか |  | 良
15 |  | 照明が十分な明るさか |  | 良
16 |  | 車いす・歩行器が通路をふさいでいないか |  | 良
17 |  | 段差解消スロープが健全か |  | 良
18 | 防火・避難 | 避難経路がふさがれていないか |  | 良
19 |  | 消火器が定位置にあり期限内か |  | 良
20 |  | 防火扉の前に物が置かれていないか |  | 良
21 |  | 夜間の避難体制が周知されているか |  | 良
22 |  | 非常用発電・照明が作動するか |  | 良
23 | 薬品・危険物 | 薬剤が施錠管理されているか |  | 良
24 |  | 洗剤・消毒液が利用者の手の届かない場所にあるか |  | 良
25 |  | 刃物・危険物が管理されているか |  | 良
26 | 衛生・環境 | 室温・湿度が適正に保たれているか |  | 良
27 |  | 換気が行われているか |  | 良
28 |  | 手指消毒設備が設置・補充されているか |  | 良
29 | 食事・誤嚥対策 | 食事形態が個別に確認されているか |  | 良
30 |  | 食事中の見守り体制がとられているか |  | 良
31 |  | とろみ剤等が適切に管理されているか |  | 良
32
33
総括（次回までに対応すること・是正期限・責任者）
浴室手すりの増し締めを8/5に実施。全居室の手すりを今月中に総点検する。責任者：施設長。
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】介護保険法に基づく運営基準では、事故発生の防止のための指針の整備・委員会の開催・研修の実施等が求められています。必要な点検事項は施設の種別・自治体の指導により異なります。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/kaigo-shisetsu-anzen-tenken/ 更新日 2026-08-01

## この様式について
介護施設 安全点検表
■ この様式について
点検板（TENKENBAN）が無料で配布している点検表テンプレートです。
社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。
テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。
■ シート構成
「記入シート」… 実際に使うシートです。印刷または入力してご利用ください。
「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。
■ 使い方のコツ
1. まず、自社で実際に見ていない項目の行を削除してください。項目が多すぎる点検表は続きません。
2. 異常があったときの記入欄は必ず残してください。この欄が後から効いてきます。
3. 判定欄はドロップダウンから選べます。数値で記録したい場合は入力規則を解除してください。
4. 印刷範囲はA4に収まるよう設定済みです。
■ ご利用にあたっての注意
本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。
実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は下記のページでご確認ください。
■ 関係する法令等（参考）
介護保険法に基づく運営基準では、事故発生の防止のための指針の整備・委員会の開催・研修の実施等が求められています。必要な点検事項は施設の種別・自治体の指導により異なります。
■ 更新日
2026-08-01
■ 配布元
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/kaigo-shisetsu-anzen-tenken/
欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/