## 記入シート
空調設備 点検表
建物・店舗名 |  |  | 点検日 |  | 点検者
No | 区分 | 点検項目 | 機器番号 | 測定値 | 判定 | 所見・処置
1 | 室内機 | フィルターの汚れ・目詰まりがないか
2 |  | ドレンパンの詰まり・水漏れがないか
3 |  | 吹出温度が適正か
4 |  | 異音・異臭・異常振動がないか
5 |  | 本体・パネルに損傷がないか
6 | 室外機 | 周囲に障害物がないか（吸込・吹出の確保）
7 |  | 熱交換器にほこり・落ち葉の付着がないか
8 |  | ファンの回転・異音に異常がないか
9 |  | 配管の断熱材に劣化・剥がれがないか
10 |  | 設置架台・防振ゴムに異常がないか
11 | 冷媒・配管 | 冷媒漏れの兆候（油のにじみ等）がないか
12 |  | 配管の腐食・損傷がないか
13 |  | フロン簡易点検の対象機器か確認したか
14 | 制御・運転 | リモコン操作が正常か
15 |  | 設定温度・運転モードが適切か
16 |  | タイマー・スケジュール設定が正しいか
17 |  | エラー履歴を確認したか
18
19
総括（次回までに対応すること・是正期限・責任者）
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】一定規模以上の業務用冷凍空調機器は、フロン排出抑制法に基づく簡易点検（3ヶ月に1回以上）・定期点検の対象となる場合があります。対象機器・点検頻度は機器の種類と定格出力により異なります。詳細は環境省・経済産業省の資料および専門業者にご確認ください。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/kuchou-setsubi-tenken/ 更新日 2026-08-01

## 記入例
空調設備 点検表 【記入例】
建物・店舗名 | ○○ビル 3階 |  | 点検日 | 2026-07-05 | 点検者 | □□設備 佐藤
No | 区分 | 点検項目 | 機器番号 | 測定値 | 判定 | 所見・処置
1 | 室内機 | フィルターの汚れ・目詰まりがないか |  |  | 良
2 |  | ドレンパンの詰まり・水漏れがないか |  |  | 良
3 |  | 吹出温度が適正か |  |  | 否 | フィルターの目詰まりが著しい。清掃済み。
4 |  | 異音・異臭・異常振動がないか |  |  | 良
5 |  | 本体・パネルに損傷がないか |  |  | 良
6 | 室外機 | 周囲に障害物がないか（吸込・吹出の確保） |  |  | 良
7 |  | 熱交換器にほこり・落ち葉の付着がないか |  |  | 良
8 |  | ファンの回転・異音に異常がないか |  |  | 良
9 |  | 配管の断熱材に劣化・剥がれがないか |  |  | 良
10 |  | 設置架台・防振ゴムに異常がないか |  |  | 良
11 | 冷媒・配管 | 冷媒漏れの兆候（油のにじみ等）がないか |  |  | 良
12 |  | 配管の腐食・損傷がないか |  |  | 良
13 |  | フロン簡易点検の対象機器か確認したか |  |  | 良
14 | 制御・運転 | リモコン操作が正常か |  |  | 良
15 |  | 設定温度・運転モードが適切か |  |  | 良
16 |  | タイマー・スケジュール設定が正しいか |  |  | 良
17 |  | エラー履歴を確認したか |  |  | 良
18
19
総括（次回までに対応すること・是正期限・責任者）
フィルター清掃の頻度を2ヶ月に1回へ変更。次回は9月上旬。
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】一定規模以上の業務用冷凍空調機器は、フロン排出抑制法に基づく簡易点検（3ヶ月に1回以上）・定期点検の対象となる場合があります。対象機器・点検頻度は機器の種類と定格出力により異なります。詳細は環境省・経済産業省の資料および専門業者にご確認ください。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/kuchou-setsubi-tenken/ 更新日 2026-08-01

## この様式について
空調設備 点検表
■ この様式について
点検板（TENKENBAN）が無料で配布している点検表テンプレートです。
社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。
テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。
■ シート構成
「記入シート」… 実際に使うシートです。印刷または入力してご利用ください。
「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。
■ 使い方のコツ
1. まず、自社で実際に見ていない項目の行を削除してください。項目が多すぎる点検表は続きません。
2. 異常があったときの記入欄は必ず残してください。この欄が後から効いてきます。
3. 判定欄はドロップダウンから選べます。数値で記録したい場合は入力規則を解除してください。
4. 印刷範囲はA4に収まるよう設定済みです。
■ ご利用にあたっての注意
本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。
実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は下記のページでご確認ください。
■ 関係する法令等（参考）
一定規模以上の業務用冷凍空調機器は、フロン排出抑制法に基づく簡易点検（3ヶ月に1回以上）・定期点検の対象となる場合があります。対象機器・点検頻度は機器の種類と定格出力により異なります。詳細は環境省・経済産業省の資料および専門業者にご確認ください。
■ 更新日
2026-08-01
■ 配布元
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/kuchou-setsubi-tenken/
欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/