## 記入シート
職場 安全点検表
事業場名 |  |  | 点検日
点検者
No | 区分 | 点検項目 | 危険度 | 判定 | 不具合の内容・是正内容
1 | 通路・作業床 | 通路の幅が確保され、障害物が置かれていないか
2 |  | 床に段差・穴・油の漏れがないか
3 |  | 階段の手すり・すべり止めが健全か
4 |  | 高所作業箇所に手すり・囲いがあるか
5 | 機械設備 | 安全カバー・安全柵が取り外されていないか
6 |  | 非常停止装置が作動する状態か
7 |  | 回転部・可動部に巻き込まれる危険がないか
8 |  | 点検・修理時の起動防止措置（表示・施錠）が決まっているか
9 | 電気 | 配線の被覆に損傷がないか
10 |  | タコ足配線・仮設配線が放置されていないか
11 |  | 分電盤の前に物が置かれていないか
12 |  | アースが確実に接続されているか
13 | 化学物質・有害物 | 容器に名称・危険有害性が表示されているか
14 |  | 保管場所が施錠・区分されているか
15 |  | SDSがすぐ見られる場所にあるか
16 |  | 局所排気装置が有効に稼働しているか
17 | 防火・避難 | 消火器が定位置にあり期限内か
18 |  | 避難経路・非常口がふさがれていないか
19 |  | 火気使用箇所の周囲に可燃物がないか
20 | 保護具 | 必要な保護具が支給され着用されているか
21 |  | 保護具に破損・劣化がないか
22 |  | 保管場所が決まっているか
23 | 作業環境 | 照度が作業に十分か
24 |  | 換気が行われているか
25 |  | 騒音・振動への対策があるか
26 |  | 暑熱対策（水分・休憩）がとられているか
27 | 整理整頓 | 不要物が放置されていないか
28 |  | 工具・治具が定位置管理されているか
29 |  | 廃棄物が分別・保管されているか
30
31
総括（次回までに対応すること・是正期限・責任者）
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】労働安全衛生法・労働安全衛生規則に基づく職場の安全管理の一般的な観点を整理したものです。業種・作業内容により必要な点検事項は異なります。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/shokuba-anzen-tenken/ 更新日 2026-08-01

## 記入例
職場 安全点検表 【記入例】
事業場名 | ○○製作所 第1工場 |  | 点検日 | 2026-08-03
点検者 | 安全衛生委員 山口
No | 区分 | 点検項目 | 危険度 | 判定 | 不具合の内容・是正内容
1 | 通路・作業床 | 通路の幅が確保され、障害物が置かれていないか |  | 良
2 |  | 床に段差・穴・油の漏れがないか |  | 良
3 |  | 階段の手すり・すべり止めが健全か |  | 否 | 通路に部材が仮置きされ幅が0.6mまで狭くなっている。当日中に移動を指示。
4 |  | 高所作業箇所に手すり・囲いがあるか |  | 良
5 | 機械設備 | 安全カバー・安全柵が取り外されていないか |  | 良
6 |  | 非常停止装置が作動する状態か |  | 良
7 |  | 回転部・可動部に巻き込まれる危険がないか |  | 良
8 |  | 点検・修理時の起動防止措置（表示・施錠）が決まっているか |  | 良
9 | 電気 | 配線の被覆に損傷がないか |  | 良
10 |  | タコ足配線・仮設配線が放置されていないか |  | 良
11 |  | 分電盤の前に物が置かれていないか |  | 良
12 |  | アースが確実に接続されているか |  | 良
13 | 化学物質・有害物 | 容器に名称・危険有害性が表示されているか |  | 良
14 |  | 保管場所が施錠・区分されているか |  | 良
15 |  | SDSがすぐ見られる場所にあるか |  | 良
16 |  | 局所排気装置が有効に稼働しているか |  | 良
17 | 防火・避難 | 消火器が定位置にあり期限内か |  | 良
18 |  | 避難経路・非常口がふさがれていないか |  | 良
19 |  | 火気使用箇所の周囲に可燃物がないか |  | 良
20 | 保護具 | 必要な保護具が支給され着用されているか |  | 良
21 |  | 保護具に破損・劣化がないか |  | 良
22 |  | 保管場所が決まっているか |  | 良
23 | 作業環境 | 照度が作業に十分か |  | 良
24 |  | 換気が行われているか |  | 良
25 |  | 騒音・振動への対策があるか |  | 良
26 |  | 暑熱対策（水分・休憩）がとられているか |  | 良
27 | 整理整頓 | 不要物が放置されていないか |  | 良
28 |  | 工具・治具が定位置管理されているか |  | 良
29 |  | 廃棄物が分別・保管されているか |  | 良
30
31
総括（次回までに対応すること・是正期限・責任者）
通路幅の確保について、置き場のルールを再周知（8/10までに掲示）。責任者：製造課長。
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】労働安全衛生法・労働安全衛生規則に基づく職場の安全管理の一般的な観点を整理したものです。業種・作業内容により必要な点検事項は異なります。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/shokuba-anzen-tenken/ 更新日 2026-08-01

## この様式について
職場 安全点検表
■ この様式について
点検板（TENKENBAN）が無料で配布している点検表テンプレートです。
社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。
テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。
■ シート構成
「記入シート」… 実際に使うシートです。印刷または入力してご利用ください。
「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。
■ 使い方のコツ
1. まず、自社で実際に見ていない項目の行を削除してください。項目が多すぎる点検表は続きません。
2. 異常があったときの記入欄は必ず残してください。この欄が後から効いてきます。
3. 判定欄はドロップダウンから選べます。数値で記録したい場合は入力規則を解除してください。
4. 印刷範囲はA4に収まるよう設定済みです。
■ ご利用にあたっての注意
本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。
実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は下記のページでご確認ください。
■ 関係する法令等（参考）
労働安全衛生法・労働安全衛生規則に基づく職場の安全管理の一般的な観点を整理したものです。業種・作業内容により必要な点検事項は異なります。
■ 更新日
2026-08-01
■ 配布元
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/shokuba-anzen-tenken/
欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/