## 記入シート
消防設備 点検管理表
対象物名 |  |  |  | 防火対象物区分
設備区分 | 設置場所 | 数量 | 機器点検 （6ヶ月）実施日 | 総合点検 （1年）実施日 | 点検業者 | 不良の 有無 | 不良内容・是正内容 | 是正完了日 | 消防署への 報告日 | 次回点検予定
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】消防法17条の3の3。機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回。消防機関への報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回で、点検と報告で周期が異なります。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/shoubou-setsubi-tenken/ 更新日 2026-08-01

## 記入例
消防設備 点検管理表 【記入例】
対象物名 | ○○ビル |  |  | 防火対象物区分 | 特定防火対象物（報告 年1回）
設備区分 | 設置場所 | 数量 | 機器点検 （6ヶ月）実施日 | 総合点検 （1年）実施日 | 点検業者 | 不良の 有無 | 不良内容・是正内容 | 是正完了日 | 消防署への 報告日 | 次回点検予定
消火器 | 各階廊下 | 24 | 2026-04-12 | 2025-10-08 | ○○防災 | 有 | 3本が耐用年数超過。交換要 | 2026-05-02 | 2025-11-05 | 2026-10-12
自動火災報知設備 | 全館 | 1 | 2026-04-12 | 2025-10-08 | ○○防災 | 無 |  |  | 2025-11-05 | 2026-10-12
誘導灯 | 各階避難口 | 18 | 2026-04-12 | 2025-10-08 | ○○防災 | 有 | 2階非常口の球切れ | 2026-04-20 | 2025-11-05 | 2026-10-12
屋内消火栓設備 | 各階 | 6 | 2026-04-12 | 2025-10-08 | ○○防災 | 無 |  |  | 2025-11-05 | 2026-10-12
非常警報設備 | 全館 | 1 | 2026-04-12 | 2025-10-08 | ○○防災 | 無 |  |  | 2025-11-05 | 2026-10-12
避難器具 | 3〜5階 | 3 | 2026-04-12 | 2025-10-08 | ○○防災 | 無 |  |  | 2025-11-05 | 2026-10-12
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】消防法17条の3の3。機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回。消防機関への報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回で、点検と報告で周期が異なります。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/shoubou-setsubi-tenken/ 更新日 2026-08-01

## この様式について
消防設備 点検管理表
■ この様式について
点検板（TENKENBAN）が無料で配布している点検表テンプレートです。
社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。
テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。
■ シート構成
「記入シート」… 実際に使うシートです。印刷または入力してご利用ください。
「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。
■ 使い方のコツ
1. まず、自社で実際に見ていない項目の行を削除してください。項目が多すぎる点検表は続きません。
2. 異常があったときの記入欄は必ず残してください。この欄が後から効いてきます。
3. 判定欄はドロップダウンから選べます。数値で記録したい場合は入力規則を解除してください。
4. 印刷範囲はA4に収まるよう設定済みです。
■ ご利用にあたっての注意
本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。
実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は下記のページでご確認ください。
■ 関係する法令等（参考）
消防法17条の3の3。機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回。消防機関への報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回で、点検と報告で周期が異なります。
■ 更新日
2026-08-01
■ 配布元
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/shoubou-setsubi-tenken/
欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/